## 清单总表
黔东南生态环境监测中心标准物质采购报价表
序号 | 标准物质（样品）名称 | 标准物质（样品）编号 | 生产厂家 | 浓度范围 | 规格（mL） | 介质 | 单价（元） | 备注
1 | pH标准样品 | GSB 07-3159-2014 | 标样所 | pH=4.0、7.0、9.0左右
2 | pH标准样品 |  |  | pH=6.0左右
3 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液 | GBW(E)130076 | 上海计量院 | pH=4.00（25℃） | 500ml |  |  | 用于pH计校准
4 | 混合磷酸盐标准溶液 | GBW(E)130074 | 上海计量院 | pH=6.86（25℃） | 500ml |  |  | 用于pH计校准
5 | 硼砂标准溶液 | GBW(E)130077 | 上海计量院 | pH=9.18（25℃） | 500ml |  |  | 用于pH计校准
6 | 氯化钾电导率溶液标准溶液 | GBW(E)130107 | 中国计量院 | 1410μs/cm（25℃） | 100ml
7 | 电导率标准样品 | GSB-07-2245-2019 | 标样所 | 多种浓度
8 | 电导率标准样品 |  |  | 20、150、500μs/cm左右
9 | 氨氮标准溶液 | GSB 05-1145-2000 | 标样所 | 500mg/L
10 | 水中氨氮溶液标准溶液 | GBW(E) |  | 1000mg/L
11 | 氨氮标准样品 | GSB07-3164-2014 | 标样所 | 多种浓度
12 | 纳氏试剂 |  |  |  | 50ml |  |  | 用于测定水中氨氮
13 | 高锰酸盐指数标准样品 | GSB 07-3162-2014 | 标样所 | 多种浓度 | 20ml
14 | 草酸钠溶液标准溶液 | GBW(E)081605 | 海岸鸿蒙 | 0.1000mol/L | 500ml
15 | 高锰酸钾溶液标准溶液 | GBW(E)081237 | 上海计量院 | 0.1000mol/L | 500ml
16 | 磷酸盐标准溶液 | GSB 04-2835-2011 | 有研总院 | 1000mg/L
17 | 磷酸盐标准溶液 | GSB 07-1270-2000 | 标样所 | 500mg/L
18 | 磷溶液标准溶液 |  | 有研总院 | 1000mg/L
19 | 水中总磷溶液标准溶液 | ERM-1018-2022 | 标样所 | 500mg/L
20 | 总磷标准样品 | GSB 07-3169-2014 | 标样所 | 多种浓度
21 | 磷酸盐标准样品 | GSB 07-3167-2014 | 标样所 | 多种浓度
22 | 总氮溶液标准溶液 | GSB04-2837-2011(b) | 有研总院 | 1000mg/L
23 | 总氮标准溶液 | ERM-1019-2022 | 标样所 | 500mg/L
24 | 总氮标准样品 | GSB 07-3168-2014 | 标样所 | 多种浓度
25 | 水中氰成分标准溶液 | GBW(E)080115 | 中国计量院 | 50ug/L
26 | 总氰化物标准样品 | GSB07-3170-2014 | 标样所 | 多种浓度
27 | 苯酚分析校准用标准样品 | GSB 07-1281-2000 | 标样所 | 500mg/L
28 | 水中挥发酚溶液 | GBW(E)080241 | 中国计量院 | 1000mg/L
29 | 挥发酚标准样品 | GSB 07-3180-2014 | 标样所 | 多种浓度
30 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | GBW(E)081639 | 中国计量院 | 1000mg/L
31 | 十二烷基苯磺酸钠溶液标准样品 | GSB 07-1271-2000 | 标样所 | 500mg/L
32 | 阴离子表面活性剂标准样品 | GSB 07-1197-2000 | 标样所 | 多种浓度
33 | 硫化物标准溶液 | GSB 07-2733-2019 | 标样所 | 100mg/L
34 | 硫化物标准样品 | GSB07-1373-2001 | 标样所 | 多种浓度
35 | 高氯化学需氧量标准样品 | GSB07-3058-2013 | 标样所
36 | 化学需氧量标准样品 | GSB07-3161-2014 | 标样所 | 多种浓度
37 | 生化需氧量标准样品 | GSB07-3160-2014 | 标样所 | 多种浓度
38 | 五日生化需氧量标准样品 | BWY0802033 | 四川中测标物 | 210mg/L
39 | 氟化物标准溶液 | GSB 07-1266-2000 | 标样所 | 500mg/L
40 | 氟化物标准溶液 | GBW(E)085592 | 有研总院 | 100mg/L
41 | 氟化物标准样品 | GSB 07-1194-2000 | 标样所 | 多种浓度
42 | 硫酸根离子标准溶液 |  |  | 100mg/L
43 | 硫酸盐标准溶液 | GSB 07-1268-2000 | 标样所 | 500mg/L
44 | 硫酸盐标准溶液 | GSB 07-1269-2000 | 标样所 | 5000mg/L
45 | 硫酸盐标准样品 | GSB 07-1196-2000 | 标样所 | 多种浓度
46 | 水中硝酸根离子溶液标准物质 | GBW(E)080264 | 中国计量院 | 1000mg/L
47 | 水中硝酸根离子溶液标准物质 | GBE(E)080265 | 中国计量院 | 100mg/L
48 | 硝酸盐氮标准溶液 | GSB 05-1144-2000 | 标样所 | 500mg/L
49 | 硝酸盐氮（以氮计）标准样品 | GSB 07-3166-2014 | 标样所 | 多种浓度
50 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | GSB07-1272-2000 | 标样所 | 100 µg/mL
51 | 亚硝酸盐标准溶液 | GSB 05-1142-2000 | 标样所 | 100 µg/mL
52 | 亚硝酸盐（以N计）标准样品 | GSB 07-3165-2014 | 标样所 | 多种浓度
53 | 氯化物标准溶液 | GSB 07-1267-2000 | 标样所 | 500mg/L
54 | 水中氯根成分分析标准物质 | GBW(E)080268 | 中国计量院 | 1000 mg/L
55 | 水中氯根成分分析标准物质 | GBW(E)080269 | 中国计量院 | 100 mg/L
56 | 氯化物标准样品 | GSB 07-1195-2000 | 标样所 | 多种浓度
57 | 氨标准溶液 | GSB 07-2439-2009 | 标样所 | 500mg/L
58 | 氨（水剂）标准样品 | GSB 07-3232-2014 | 标样所 | 多种浓度
59 | 纳氏试剂 |  |  |  | 50ml | 纯水 |  | 用于测定空气中氨
60 | 铵标准溶液 | GSB-04-2833-2011 | 有研总院 | 1000mg/L
61 | 水中铵标准样品 |  |  | 多种浓度
62 | 钾钙钠镁铵混合标准溶液 |  | 有研总院 | 1000 µg/mL
63 | 钾钙钠镁铵混合标准样品 |  |  | 多种浓度
64 | 碘化物标准溶液 | GSB07-3276-2015 | 标样所 | 500mg/L
65 | 碘化物标准溶液 |  |  | 100 µg/mL
66 | 碘化物标准样品 | GSB07-3383-2017 | 标样所 | 多种浓度
67 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合标准样品 | GSB07-1381-2001 | 标样所 | 多种浓度
68 | 水中锂离子 |  |  | 1000mg/L
69 | 水中高氯酸盐溶液标准溶液 |  |  | 1000 µg/mL
70 | 高氯酸盐标准样品
71 | 水中5种阴离子混合溶液标准物质 |  |  | 1000 µg/mL |  |  |  | 组分见标准物质混标组分说明
72 | 水中5种阴离子混合标准样品 | [6 empty] | 组分见标准物质混标组分说明
73 | 水中二氧化硅标准溶液 |  |  | 100mg/L
74 | 石油类（紫外法）标准溶液 | GSB 07-3637-2019 | 标样所 | 1000mg/L
75 | 石油类（紫外法）标准样品 | GSB07-3892-2021 | 标样所 | 多种浓度
76 | 四氯乙烯中石油类（红外法）标准溶液 | GSB07-3893-2021 | 标样所 | 1000mg/L
77 | 四氯乙烯中石油类（红外法）标准样品 | GSB 07-4122-2023 | 标样所 | 多种浓度
78 | 总硬度标准样品 | GSB07-3163-2014 | 标样所 | 多种浓度
79 | 总硬度标准溶液 |  |  | 10mol/L
80 | 氯化铵-氢氧化铵溶液 |  |  | pH=10 | 500ml |  |  | 总硬度检测专用试剂
81 | 氯化锌容量分析标准溶液 | GBW(E)082918 | 中国计量院 | 0.1000mol/L | 500ml
82 | 色度标准溶液 | GSB07-1966-2019 | 标样所 | 500度
83 | 浊度标准溶液 | GSB07-3833-2021 | 标样所 | 400NTU | 100ml
84 | 浊度标准溶液 |  |  | 4000NTU | 100ml
85 | 浊度标准样品 | GSB 07-1377-2001 | 标样所 | 多种浓度 | 100ml
86 | 浊度标准样品 |  |  | 多种浓度
87 | 甲醛标准溶液 | GSB07-3141-2014 | 标样所 | 100mg/L
88 | 甲醛标准样品 | GSB07-1179-2000 | 标样所 | 多种浓度
89 | 总余氯标准溶液 | GBW(E)082217 | 上海计量院 | 50 µg/mL
90 | 模拟游离余氯标准溶液 | GBW(E)082216 | 上海计量院 | 50 µg/mL
91 | 总氯（总余氯）标准样品 |  |  | 多种浓度
92 | 总氯（总余氯）标准样品 |  |  | 多种浓度
93 | 溶解性总固体标准样品 |  |  | 多种浓度 | 500ml
94 | 水中肼标准溶液 |  |  | 100 µg/mL
95 | 水中丁基黄原酸标准溶液 |  |  | 100 µg/mL
96 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 |  |  | 0.025mol/L | 500ml
97 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | GBW(E)083986 | 中国计量院 | 0.25mol/L | 500ml
98 | 砷标准溶液 | GSB 07-1275-2000 | 标样所 | 100mg/L
99 | 砷标准样品 | GSB07-3171-2014 | 标样所 | 多种浓度
100 | 汞标准溶液 | GSB 07-1274-2000 | 标样所 | 100mg/L
101 | 汞标准样品 | GSB07-3173-2014 | 标样所 | 多种浓度
102 | 硒标准溶液 | GSB 07-1253-2000 | 标样所 | 100mg/L
103 | 硒标准样品 | GSB 07-3172-2014 | 标样所 | 多种浓度
104 | 锑标准溶液 | GSB07-1277-2000 | 标样所 | 100mg/L
105 | 锑标准样品 | GSB07-1376-2001 | 标样所 | 多种浓度
106 | 铜标准溶液 | GSB 05-1117-2000 | 标样所 | 500mg/L
107 | 铜标准样品 | GSB07-1182-2000 | 标样所 | 多种浓度
108 | 锌标准溶液 | GSB07-1283-2000 | 标样所 | 500mg/L
109 | 锌标准样品 | GSB07-1184-2000 | 标样所 | 多种浓度
110 | 铅标准溶液 | GSB 07-1258-2000 | 标样所 | 500mg/L
111 | 铅标准样品 | GSB 07-1183-2000 | 标样所 | 多种浓度
112 | 镉标准溶液 | GSB 07-1276-2000 | 标样所 | 100mg/L
113 | 镉标准样品 | GSB 07-1185-2000 | 标样所 | 多种浓度
114 | 铁标准溶液 | GSB07-1286-2000 | 标样所 | 500mg/L
115 | 铁标准样品 | GSB07-1188-2000 | 标样所 | 多种浓度
116 | 铁锰混合标准溶液 |  | 有研总院 | 1000mg/L
117 | 铁锰混合标准溶液 | GSB 07-1286-2000 | 标样所 | 500mg/L
118 | 铁锰混合标准溶液 | GSB 07-1264-2000 | 标样所 | 100mg/L
119 | 铁锰混合标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
120 | 铁锰混合标准样品 | GSB 07-3183-2014 | 标样所 | 多种浓度
121 | 锰标准溶液 | GSB05-1127-2000 | 标样所 | 500mg/L
122 | 锰标准样品 | GSB 07-1189-2000 | 标样所 | 多种浓度
123 | 铬标准溶液 | GSB-07-1284-2000 | 标样所 | 500mg/L
124 | 总铬标准样品 | GSB-07-1187-2000 | 标样所 | 多种浓度
125 | 钾标准溶液 | GSB04-1733-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
126 | 钾标准溶液 | GSB07-1261-2000 | 标样所 | 500mg/L
127 | 钾标准样品 | GSB07-1190-2000 | 标样所 | 多种浓度
128 | 钙标准溶液 | GSB04-1720-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
129 | 钙标准溶液 | GSB 07-1263-2000 | 标样所 | 500mg/L
130 | 钙标准样品 | GSB 07-1192-2000 | 标样所 | 多种浓度
131 | 钠标准溶液 | GSB04-1738-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
132 | 钠标准溶液 | GSB07-1262-2000 | 标样所 | 500mg/L
133 | 钠标准样品 | GSB 07-1191-2000 | 标样所 | 多种浓度
134 | 镁标准溶液 | GSB-04-1735-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
135 | 镁标准溶液 | GSB07-1285-2000 | 标样所 | 500mg/L
136 | 镁标准样品 | GSB 07-1193-2000 | 标样所 | 多种浓度
137 | 铝标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
138 | 铝标准溶液 | GSB 04-1713-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
139 | 铝标准样品 | GSB 07-1375-2001 | 标样所 | 多种浓度
140 | 硼标准溶液 | GSB 04-1716-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
141 | 硼标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
142 | 硼标准样品 | GSB07-1979-2005 | 标样所 | 多种浓度
| 银标准溶液 | GSB04-1712-2004 | 有研总院 | 1000mg/L
144 | 银标准溶液 | GSB07-3475-2018 | 标样所 | 100mg/L
145 | 银标准样品 | GSB07-3178-2014 | 标样所 | 多种浓度
146 | 钒标准溶液 | GSB 07-1256-2000 | 标样所 | 500mg/L
147 | 钒标准样品 | GSB07-3175-2014 | 标样所 | 多种浓度
148 | 钼标准溶液 | GSB 07-1254-2000 | 标样所 | 500mg/L
149 | 钼标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
150 | 钼标准样品 | GSB07-3177-2014 | 标样所 | 多种浓度
151 | 镍标准溶液 | GSB07-1260-2000 | 标样所 | 500mg/L
152 | 镍标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
153 | 镍标准样品 | GSB07-1186-2000 | 标样所 | 多种浓度
154 | 铍标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
155 | 铍标准样品 | GSB07-1178-2000 | 标样所 | 多种浓度
156 | 铊标准溶液 | GSB 07-3384-2017 | 标样所 | 100mg/L
157 | 铊标准样品 | GSB07-1978-2005 | 标样所 | 多种浓度
158 | 钴标准溶液 | GSB07-1255-2000 | 标样所 | 500mg/L
159 | 钴标准溶液 |  | 有研总院 | 1000mg/L
160 | 钴标准样品 | GSB07-3176-2014 | 标样所 | 多种浓度
161 | 钛标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
162 | 钛标准溶液 |  | 有研总院 | 1000mg/L
163 | 钛标准样品 | GSB 07-1977-2005 | 标样所 | 多种浓度
164 | 钡标准溶液 |  | 有研总院 | 100µg/ml
165 | 钡标准溶液 | GSB04-1717-2004 | 有研总院 | 1000µg/ml
166 | 钡标准样品 | GSB 07-3179-2014 | 标样所 | 多种浓度
167 | 锡标准溶液 | ERM-1008-2022 | 标样所 | 100mg/L
168 | 锡标准样品 | GSB 07-3385-2017 | 标样所 | 多种浓度
169 | 钾钙钠镁混合标准样品 | GSB07-3185-2014 | 标样所 | 多种浓度
170 | 铜锌铅镉混合标准溶液 |  | 有研总院 | 100mg/L
171 | 铜锌铅镉混合标准溶液 |  | 有研总院 | 1000mg/L
172 | 铜锌铅镉混合标准溶液 | GSB 07-1257-2000 | 标样所 | 1000mg/L
173 | 铜锌铅镉镍镉混合标准样品 | GSB07-3186-2014 | 标样所 | 多种浓度
174 | 钪、锗、铑、铟、铼混合标准溶液 |  |  | 1000mg/L
175 | 金属10种混合标准溶液 | REICPCAL10Q | REAGECON（进口） | 100mg/L | 100ml |  |  | 组分见标准物质混标组分说明
176 | 24种金属元素混合标液 | GSB 04-1767-2004 | 有研总院 | 100mg/L | 100ml
177 | ICP-MS调谐液 | 货号：5188-6564 | 安捷伦 |  | 100ml
178 | 六价铬标准溶液 | GBW(E)080257 | 中国计量院 | 100mg/L
179 | 六价铬标准溶液 | ERM-1020-2022 | 标样所 | 100mg/L
180 | 六价铬标准样品 | GSB07-3174-2014 | 标样所 | 多种浓度
181 | 二氧化硫标准溶液 | GSB 07-1273-2000 | 标样所 | 100mg/L
182 | 二氧化硫（甲醛法）标准样品（水剂） | GSB07-3188-2014 | 标样所 | 多种浓度 |  |  |  | 用于测环境空气中二氧化硫
183 | 二氧化硫配套试剂 | 亚硫酸钠须为国标产品 |  | 亚硫酸钠：100mg/L |  |  |  | 用于测环境空气中二氧化硫
184 | 氮氧化物标准样品（水剂） | GSB07-3187-2014 | 标样所 | 多种浓度 |  |  |  | 用于测环境空气中氮氧化物
185 | 煤质硫标准物质 | GBW | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |  |  | /
186 | 土壤酸碱度标准物质 | GBW | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |  |  | /
187 | 土壤成分标准物质 | GBW | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |  |  | /
188 | 水系沉积物成分标准物质 | GBW | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |  |  | /
189 | 土壤中六价铬标准样品 | GBW | 核工业二四二 |  |  | /
190 | 土壤中烷基汞标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | /
191 | 土壤中烷基汞标准样品 |  | 国产品牌
192 | 农用地土壤中多环芳烃标准样品 | GSB 07-3905-2021 | 标样所 |  | 30g | /
193 | 工业污染场地土壤中多环芳烃标准样品 | GSB 07-3906-2021 | 标样所 |  | 30g
194 | 水系沉积物中多环芳烃标准样品 | GSB 07-2784 -2011 | 标样所 |  | 25g
195 | 土壤中16种多环芳烃标准样品 |  | 进口品牌 |  | 30g
196 | 土壤中16种多环芳烃标准样品 |  | 国产其他品牌
197 | 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 | GBW(E)070350 | 国家地质实验测试中心 |  | 20g | /
198 | 土壤中8种有机氯农药标准样品 |  | 进口品牌 |  | 20g |  |  | 组分见标准物质混标组分说明
199 | 土壤中8种有机氯农药标准样品 |  | 国产其他品牌 |  |  |  |  | 组分见标准物质混标组分说明
200 | 固废中17种金属标准物质 | RMU162 | 东莞市精细标物 |  |  | /
201 | 固废中22种金属标准物质 | RMU023 | 东莞市精细标物
202 | 固废中金属元素 | SQC005-20G | REAGECON（进口）
203 | 固废中22种金属元素 | NCS | 钢研钠克
204 | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 |  | CICC | ＜1000MPN/100ml或＜10000MPN/L | 2支/盒 | / |  | 结果单位为MPN/100ml或MPN/L
205 | 产气肠杆菌定量标准菌株 |  | CICC |  | 2支/盒 | / |  | 结果单位为MPN/100ml或MPN/L
206 | 酶底物法质控样品 |  | CICC | ＜2400MPN/100ml或＜24000MPN/L | 2支/盒 | / |  | 包含总大肠菌群、粪大肠菌群及大肠埃希氏菌三个指标
207 | 粪大肠菌群质控样品（多管发酵法） |  | CICC |  | 2支/盒 | /
208 | 菌落总数质控样品 |  | CICC | ＜730MPN/mL或＜250CFU/mL | 2支/盒 | / |  | 包含酶底物法及平皿计数法结果
209 | 假单胞菌定量标准菌株（酶底物法） |  | CICC |  | 2支/盒 | / |  | 结果单位为MPN/100ml或MPN/L
210 | 粪大肠菌群质控样 （纸片法） |  | CICC | ＜1600MPN/100ml或＜16000MPN/L | 2支/盒 | / |  | 结果单位为MPN/100ml或MPN/L
211 | 叶绿素a质控样 |  | 进口品牌
212 | 叶绿素a质控样 |  | 国产品牌
213 | 丙烯酰胺标准溶液 |  |  | 1000 µg/mL |  | 甲醇
214 | 丙烯酰胺标准溶液 |  |  |  |  | 甲醇
215 | 丙烯酰胺标准样品 |  |  | 1000 µg/mL |  | 甲醇
216 | 丙烯酰胺标准样品 |  |  |  |  | 甲醇
217 | 2,3-二溴丙酰胺标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 乙酸乙酯
218 | 2,3-二溴丙酰胺标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 乙酸乙酯
219 | 13C3-丙烯酰胺标准溶液 |  |  | 100 µg/mL |  | 甲醇
220 | 三氯乙醛标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
221 | 三氯乙醛标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
222 | 三氯乙醛标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
223 | 三氯乙醛标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
224 | 松节油标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
225 | 松节油标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
226 | 松节油标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
227 | 松节油标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
228 | 吡啶标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
229 | 吡啶标准溶液 | GSB 07-3835-2021 | 标样所 | 100 µg/mL |  | 甲醇
230 | 吡啶标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
231 | 吡啶标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
232 | 苦味酸标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
233 | 苦味酸标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
234 | 苦味酸标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
235 | 苦味酸标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
236 | 敌百虫标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
237 | 敌百虫标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
238 | 敌百虫标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
239 | 敌百虫标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
240 | 甲基对硫磷标准溶液 | GSB 07-3019-2013 | 标样所 | 500 µg/mL |  | 氯仿
241 | 甲基对硫磷标准样品 | GSB 07-1397-2001 | 标样所 |  |  | 氯仿
242 | 黄磷标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 正己烷/环己烷
243 | 黄磷标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 正己烷/环己烷
244 | 黄磷标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 正己烷/环己烷
245 | 黄磷标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 正己烷/环己烷
246 | 1,2-二氯丙烷标准溶液 | GSB07-2424-2008 | 标样所 | 1000ug/L |  | 甲醇
247 | 1,1,1-三氯乙烷标准溶液 | GSB07-2724-2011 | 标样所 | 1000ug/L |  | 甲醇
248 | 1,1,2-三氯乙烷标准溶液 | GSB07-2726-2011 | 标样所 | 1000ug/L |  | 甲醇
249 | 氯化苦标准溶液 |  | 进口品牌 | 100ug/L |  | 甲醇
250 | 氯化苦标准溶液 |  | 国产品牌 | 100ug/L |  | 甲醇
251 | 苯胺标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
252 | 苯胺标准溶液 | GSB 07-1231-2000 | 标样所 | 100ug/L
253 | 苯胺水质标样 | GSB 07-3181-2014 | 标样所
254 | 苯胺标准样品 | GSB 07-1035-2019 | 标样所 |  |  | 甲醇
255 | 苯胺D5标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
256 | 苯胺D5标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
257 | 四乙基铅标准溶液 |  | 进口品牌 | 200 µg/mL |  | 甲醇
258 | 四乙基铅标准溶液 |  | 国产品牌 | 200 µg/mL |  | 甲醇
259 | 四乙基铅标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
260 | 四乙基铅标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
261 | 硬脂酸甲酯标准溶液 | GBW(E)130622 | 中国计量院 | 10.0ng/μL |  | 正己烷
262 | 百菌清和溴氰菊酯混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮/正己烷
263 | 百菌清和溴氰菊酯混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮/正己烷
264 | 百菌清标准溶液 | GSB05-2312-2016 | 农业部 | 100 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
265 | 百菌清标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
266 | 百菌清标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/正己烷
267 | 百菌清标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/正己烷
268 | 溴氰菊酯标准溶液 | GSB05-2310-2016 | 农业部 | 100 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
269 | 溴氰菊酯标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
270 | 溴氰菊酯标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/正己烷
271 | 溴氰菊酯标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/正己烷
272 | 乙醛、丙烯醛、丙稀晴混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 纯水
273 | 乙醛、丙烯醛、丙稀晴混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 纯水
274 | 乙醛标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 纯水
275 | 乙醛标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 纯水
276 | 丙烯醛标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈/水
277 | 丙烯醛标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈/水
278 | 丙稀晴标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈/水
279 | 丙稀晴标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈/水
280 | 丙烯醛标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/水
281 | 丙烯醛标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/水
282 | 丙稀晴标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/水
283 | 丙稀晴标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/水
284 | 氯化甲基汞、氯化乙基汞混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
285 | 氯化甲基汞、氯化乙基汞混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
286 | 8种有机氯混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷/丙酮 |  | 组分见标准物质混标组分说明
287 | 8种有机氯混合标准溶液 | GSB 07-3050-2013 | 标样所 | 100 µg/mL |  | 正己烷
288 | 8种有机氯农药混合标准样品 | GSB 07-2973-2013 | 标样所 |  |  | 甲醇
289 | 8种有机氯农药混合标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
290 | 正己烷中α-六六六 | GSB05-2276-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
291 | 正己烷中β-六六六 | GSB05-2277-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
292 | 正己烷中γ-六六六 | GSB05-2278-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
293 | 正己烷中δ-六六六 | GSB05-2279-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
294 | 正己烷中p,p'-DDE | GSB05-2280-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
295 | 正己烷中o,p'-DDT | GSB05-2281-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
296 | 正己烷中p,p'-DDD | GSB05-2282-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
297 | 正己烷中p,p'-DDT | GSB05-2283-2016 | 农业部 | 100ug/L |  | 正己烷
298 | 12种有机氯混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷丙酮 |  | 组分见标准物质混标组分说明
299 | 12种有机氯混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷丙酮 |  | 组分见标准物质混标组分说明
300 | 6种酚类混合标准溶液 | GBW(E)082205 | 中国计量院 | 100 µg/mL |  | 甲醇
301 | 6种酚类混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
302 | 13种酚类混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 二氯甲烷/乙酸乙酯 |  | 组分见标准物质混标组分说明
303 | 13种酚类混合标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 二氯甲烷/乙酸乙酯 |  | 组分见标准物质混标组分说明
304 | 5种有机磷农药混合标样 | GSB 07-1400-2001 | 标样所 |  |  | 三氯甲烷
305 | 5种有机磷农药混合标准样品 | GSB 07-1401-2011 | 标样所 |  |  | 甲醇
306 | 6种有机磷农药混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
307 | 6种有机磷农药混合标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
308 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | GBW（E)083582 | 水利部 | 50µg/mL |  | 甲醇
309 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | GBW（E)080486 | 中国计量院 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
310 | 氯仿中乐果溶液 | GSB 07-3373-2017 | 标样所 | 500 µg/mL |  | 三氯甲烷
311 | 氯仿中乐果标准样品 | GSB 07-3373-2017 | 标样所 |  |  | 三氯甲烷
312 | 硝基苯类单标标准溶液 |  | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
313 | 硝基苯类单标标准样品 |  | 标样所 |  |  | 甲醇
314 | 15种硝基苯类混合标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥1000µg/mL |  | 正己烷/二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
315 | 15种硝基苯类混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥1000 µg/mL |  | 正己烷/二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
316 | 15种硝基苯类混合标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 正己烷/二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
317 | 15种硝基苯类混合标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 正己烷/二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
318 | 12种氯苯类混合标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 正己烷/甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
319 | 12种氯苯类混合标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 正己烷/甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
320 | 12种氯苯类混合标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 正己烷/甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
321 | 12种氯苯类混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 正己烷/甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
322 | 三氯苯混合标准溶液 | GBW(E)082079 | 水利部 | 100 µg/mL |  | 甲醇
323 | 氯苯类单标标准样品 |  | 标样所 |  |  | 甲醇
324 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准溶液 | GSB 07-2727-2011 | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
325 | 甲醇中1,2,4-三氯苯标准溶液 | GSB 07-1224-2000 | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
326 | 甲醇中 1,3,5-三氯苯标准样品 | ERM-1025-2023 | 标样所 |  |  | 甲醇
327 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准样品 | GSB 07-1970-2005 | 标样所 |  |  | 甲醇
328 | 甲醇中1,2,4-三氯苯标准样品 | GSB 07-1969-2005 | 标样所 |  |  | 甲醇
329 | 10种挥发性有机物混合标准样品 | GSB 07-3140-2014 | 标样所 |  |  | 甲醇
330 | 苯系物8种混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
331 | 苯系物8种混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
332 | 苯系物8种混合标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
333 | 苯系物8种混合标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
334 | 32种VOC混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
335 | 32种VOC混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
336 | 25种VOC混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
337 | 25种VOC混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
338 | 24种VOC混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
339 | 24种VOC混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
340 | 15种挥发性有机物标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
341 | 15种挥发性有机物标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
342 | 11种半挥发性有机物混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 500 µg/mL |  | 二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
343 | 11种半挥发性有机物混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 500 µg/mL |  | 二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
344 | 5种挥发性卤代烃混标（Ⅰ） | GSB 07-1403-2001 | 标样所 |  |  | 甲醇
345 | 5种挥发性卤代烃混标（Ⅱ） | GSB 07-1982-2005 | 标样所 |  |  | 甲醇
346 | 14种挥发性卤代烃混合溶液 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
347 | 14种挥发性卤代烃混合溶液 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
348 | 氘代1,2-二氯乙烷-d4标准溶液 |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
349 | 氘代1,2-二氯乙烷-d4标准溶液 |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
350 | 1,2-二氯乙烷-d4同位素 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
351 | 1,2-二氯乙烷-d4同位素 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
352 | 二氯甲烷-d2标准溶液 |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
353 | 二氯甲烷-d2标准溶液 |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
354 | 正十六烷标准溶液 | GBW（E）130102 | 中国计量院 | 100ng/uL |  | 异辛烷
355 | 六氯苯标准溶液 | GBW（E）130246 | 中国计量院 | 100ng/uL |  | 异辛烷
356 | 丙体六六六标准溶液 | GBW（E）130104 | 中国计量院 | 100ng/uL |  | 异辛烷
357 | 氘代替代物6种混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1-2mg/ml |  | 二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
358 | 氘代替代物6种混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1-2mg/ml |  | 二氯甲烷
359 | 三氯甲烷四氯化碳混合标准溶液 | GBW(E)082207 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
360 | 甲苯d8,二氯乙烷d4混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
361 | 甲苯d8,二氯乙烷d4混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
362 | 十氟联苯，四氯间二甲苯混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 正己烷
363 | 十氟联苯，四氯间二甲苯混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 正己烷
364 | 四氯间二甲苯标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
365 | 四氯间二甲苯标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
366 | 4-溴氟苯，溴氟甲烷，甲苯混标 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
367 | 4-溴氟苯，溴氟甲烷，甲苯混标 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
368 | 硝基苯替代物（五氯硝基苯、硝基苯-d5） |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
369 | 硝基苯替代物（五氯硝基苯、硝基苯-d5） |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
370 | 1-溴-2-硝基苯 |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
371 | 1-溴-2-硝基苯 |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
372 | 3种内标混合（1,4,-二氯苯、菲-d10、屈-d12） |  | 进口品牌 | 1000µg/ml |  | 甲醇/二氯甲烷
373 | 3种内标混合（1,4,-二氯苯、菲-d10、屈-d12） |  | 国产品牌 | 1000µg/ml |  | 甲醇/二氯甲烷
374 | 氘代菲（菲-d10） |  | 进口品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
375 | 氘代菲（菲-d10） |  | 国产品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
376 | 屈-d12 |  | 进口品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
377 | 屈-d12 |  | 国产品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
378 | 氘代芘（芘-d10） |  | 进口品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
379 | 氘代芘（芘-d10） |  | 国产品牌 | 1000µg/ml |  | 二氯甲烷
380 | 氯苯d5，氟苯，1,4-二氯苯混标 |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
381 | 氯苯d5，氟苯，1,4-二氯苯混标 |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
382 | 1,2，-二氯苯d4 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
383 | 1,2，-二氯苯d4 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
384 | p,p'-DDT，异狄试剂混合溶液 |  | 进口品牌 | 200 µg/mL |  | 正己烷
385 | p,p'-DDT，异狄试剂混合溶液 |  | 国产品牌 | 200 µg/mL |  | 正己烷
386 | 八氯联苯（PCB194)溶液 | GSB 07-3148-2014 | 标样所 | 100µg/mL |  | 正己烷
387 | 九氯联苯（PCB206)溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷
388 | 13C12标记十氯联苯PCB209 |  | 进口品牌 | 40ug/ml |  | 壬烷
389 | 13C12标记十氯联苯PCB209 |  | 国产品牌 | 40ug/ml |  | 壬烷
390 | 18种多氯联苯混合标准溶液 |  | 进口品牌 | 10 µg/mL |  | 正己烷
391 | 18种多氯联苯混合标准溶液 |  | 国产品牌 | 10 µg/mL |  | 正己烷
392 | 多氯联苯标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 正己烷
393 | 多氯联苯标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 正己烷
394 | 多氯联苯内标 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷
395 | 多氯联苯内标 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 正己烷
396 | 十氟三苯基膦（DFTPP)溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 二氯甲烷/乙酸乙酯
397 | 十氟三苯基膦（DFTPP)溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 二氯甲烷/乙酸乙酯
398 | 两种同位素内标标液（氟化苯、1,4-二氯苯） |  | 进口品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
399 | 两种同位素内标标液（氟化苯、1,4-二氯苯） |  | 国产品牌 | 2000 µg/mL |  | 甲醇
400 | 56种VOC混合标液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
401 | 56种VOC混合标液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
402 | 全氟三丁胺（纯品） |  | 进口品牌 | 100mg |  | 甲醇
403 | 甲醇中全氟辛酸内标13C12标液 |  | 国产品牌 | 200ng/ml |  | 甲醇
404 | 甲醇中全氟辛酸内标13C12标液 |  | 进口品牌 | 200ng/ml |  | 甲醇
405 | 9种全氟化合物PFCAS&PFASS标液 |  | 国产品牌 | 200ng/ml |  | 甲醇
406 | 9种全氟化合物PFCAS&PFASS标液 |  | 进口品牌 | 200ng/ml |  | 甲醇
407 | 全氟辛酸PFOA标液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
408 | 全氟辛酸PFOA标液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
409 | 全氟辛烷磺酸PFOS标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
410 | 全氟辛烷磺酸PFOS标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
411 | PDFOS标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
412 | PDFOS标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
413 | 土臭素&二甲基异冰片标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
414 | 土臭素&二甲基异冰片标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
415 | 2-异丁基-3甲氧基吡嗪标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
416 | 2-异丁基-3甲氧基吡嗪标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
417 | 毒死蜱标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮/甲醇
418 | 毒死蜱标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮/甲醇
419 | 毒死蜱标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
420 | 毒死蜱标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
421 | 磷酸三丁酯-d27标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮
422 | 磷酸三丁酯-d27标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 丙酮
423 | 乙草胺标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/甲醇/正己烷
424 | 乙草胺标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/甲醇/正己烷
425 | 乙草胺标准样品 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
426 | 乙草胺标准样品 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/正己烷
427 | 2,4-D标液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
428 | 2,4-D标液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
429 | 2,4-D标样 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
430 | 2,4-D标样 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
431 | 灭草松标液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
432 | 灭草松标液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
433 | 灭草松标样 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
434 | 灭草松标样 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇/乙腈
435 | 克百威标液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
436 | 克百威标液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
437 | 克百威标液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
438 | 克百威标样 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
439 | 克百威标样 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
440 | 克百威-d3内标 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
441 | 克百威-d3内标 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇
442 | 涕灭威标液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
443 | 涕灭威标液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
444 | 涕灭威标样 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
445 | 涕灭威标样 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
446 | 一溴二氯甲烷标液 | GBW(E)081057 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
447 | 二溴一氯甲烷标液 | GBW(E)081058 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
448 | 水中草甘膦标准溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 纯水
449 | 水中草甘膦标准溶液 |  | 进口品牌 | 1000 µg/mL |  | 纯水
450 | 水质 草甘膦 标样 |  | 国产品牌 |  |  | 纯水
451 | 水质 草甘膦 标样 |  | 进口品牌 |  |  | 纯水
452 | 水中氨甲基磷酸溶液 |  | 国产品牌 | 1000 µg/mL |  | 纯水
453 | 水中氨甲基磷酸质控样品 |  | 国产品牌 |  |  | 纯水
454 | 甲萘威标准溶液 | GSB05-2301-2016 | 农业部 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
455 | 甲萘威标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
456 | 甲萘威标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
457 | 甲萘威标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
458 | 甲萘威标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
459 | 联苯胺标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
460 | 联苯胺标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
461 | 联苯胺标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
462 | 联苯胺标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
463 | 微囊藻毒素-LR标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
464 | 微囊藻毒素-LR标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
465 | 微囊藻毒素-LR标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
466 | 微囊藻毒素-LR标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 甲醇
467 | 阿特拉津标准溶液 | GSB07-3379-2017 | 标样所 | 100 µg/mL |  | 甲醇
468 | 阿特拉津标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
469 | 阿特拉津标准样品 | GSB 07-1502-2002 | 标样所 |  |  | 甲醇
470 | 阿特拉津标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 甲醇
471 | 萘标准溶液 | GSB 07-2430-2008 | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
472 | 萘标准溶液 | GBW(E)082494 | 坛墨质检 | 100µg/mL |  | 甲醇
473 | 甲醇中萘标准物质 | NIM-RM5020 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
474 | 萘标准样品 |  |  |  |  | 甲醇
475 | 蒽标准溶液 | GBW（E）082467 | 坛墨质检 | 100 µg/mL |  | 甲醇
476 | 甲醇中蒽标准物质 | NIM-RM5064 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
477 | 蒽标准样品 |  |  |  |  | 甲醇
478 | 荧蒽标准溶液 | GBW（E）082499 | 坛墨质检 | 100 µg/mL |  | 甲醇
479 | 甲醇中荧蒽标准物质 | GBW(E)080477 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
480 | 苯并[b]荧蒽标准溶液 | GBW(E)082503 | 坛墨质检 | 100 µg/mL |  | 甲醇/二氯甲烷
481 | 甲醇中苯并[b]荧蒽标准物质 | GBW(E)080478 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
482 | 乙腈中苯并[b]荧蒽标准物质 | GBW08728 | 中国计量院 |  |  | 乙腈
483 | 苯并[a]芘标准溶液 | GBW(E)082505 | 坛墨质检 | 100 µg/mL |  | 甲醇
484 | 苯并[a]芘标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
485 | 苯并[a]芘标准物质 | GBW(E)080476 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
486 | 苯并[a]芘标样 |  |  |  |  | 甲醇/乙腈
487 | 苯并[a]蒽标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
488 | 苯并[a]蒽标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
489 | 苯并[a]蒽标准物质 | GBW08733 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
490 | 菲标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
491 | 菲标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
492 | 菲标准物质 | NIM-RM5065 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
493 | 苯并[k]荧蒽标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
494 | 苯并[k]荧蒽标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
495 | 苯并[k]荧蒽标准物质 | GBW08735 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
496 | 苊烯标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
497 | 苊烯标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
498 | 芘标准溶液 |  | 进口品牌 | 100µg/ml |  | 甲醇/乙腈
499 | 芘标准溶液 |  | 国产品牌 | 100µg/ml |  | 甲醇/乙腈
500 | 䓛标准溶液 |  | 进口品牌 | 100µg/ml |  | 甲醇/乙腈
501 | 䓛标准溶液 |  | 国产品牌 | 100µg/ml |  | 甲醇/乙腈
502 | 䓛标准物质 | NIM-RM5066 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
503 | 茚并[1,2,3-cd]芘标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
504 | 茚并[1,2,3-cd]芘标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
505 | 茚并[1,2,3-cd]芘标准物质 | GBW(E)080481 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
506 | 苯并[g,h,i]苝标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
507 | 苯并[g,h,i]苝标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
508 | 苯并[g,h,i]苝标准溶液 | GBW(E)080479 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
509 | 二苯并[a,h]蒽标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
510 | 二苯并[a,h]蒽标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
511 | 二苯并[a,h]蒽标准溶液 | GBW08731 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
512 | 芴标准溶液 |  | 进口品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
513 | 芴标准溶液 |  | 国产品牌 | 100 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
514 | 十氟联苯标准溶液 |  |  | 1000 µg/mL |  | 甲醇/乙腈
515 | 16种多环芳烃混合标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥200 µg/mL |  | 乙腈/二氯甲烷 |  | 组分见标准物质混标组分说明
516 | 16种多环芳烃混合标准溶液 |  | 国产品牌 | ≥200 µg/mL |  | 乙腈/二氯甲烷
517 | 16种多环芳烃混合标准样品 |  | 进口品牌 |  |  | 乙腈/甲醇
518 | 16种多环芳烃混合标准样品 |  | 国产品牌 |  |  | 乙腈/甲醇 |  | 组分见标准物质混标组分说明
519 | 甲醇中多环芳烃混合溶液标准物质 | NIM-RM5068 | 中国计量院 |  |  | 甲醇
520 | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 | GSB 07-1279-2000 | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
521 | 邻苯二甲酸二丁酯标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
522 | 邻苯二甲酸二丁酯标准样品 | GSB 07-1230-1999 | 标样所 |  |  | 甲醇
523 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准溶液 | GSB 07-1208-2022 | 标样所 | 1000 µg/mL |  | 甲醇
524 | 邻苯二甲酸二（3-乙基己基）酯标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
525 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准溶液 | GBW10165 | 中国计量院 | 500 µg/mL |  | 正己烷
526 | 邻苯二甲酸二（3-乙基己基）酯标准溶液 |  | 进口品牌 | ≥100 µg/mL |  | 正己烷
527 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准样品 | GSB 07-1404-2001 | 标样所 |  |  | 甲醇
528 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准样品 |  |  |  |  | 正己烷
529 | 邻苯二甲酸二丁酯D4内标 |  |  | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
530 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯D4内标 |  |  | ≥100 µg/mL |  | 甲醇
标准物质混标组分说明
一、水中5种阴离子：氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸。 二、 金属10种混合标准溶液：钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊。 三、24种金属元素混合标液：铝、砷，硼、钡、铍、铋、镉、钴、铬、铜、铁、镓、锂、镁、锰、镍、铅、锑、锡、锶、钛、铊、钒、锌。 四、 8种苯系物气体：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯。 五、 苯系物内标气体：氯溴甲烷、氯苯-d5、4-溴氟苯、1,4-二氟苯。 六、8种有机氯：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p，p’-DDE、p，p’-DDD、o，p’-DDT、p，p’-DDT。 七、 6种酚类：苯酚 、间甲酚、2，4-二氯酚 、2，4，6-二氯酚、4-硝基酚。 八、13种酚类：苯酚、2-氯酚、3-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚。 九、 5种有机磷农药：敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷。 十、 6种有机磷农药：敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、内吸磷。 十一、15种硝基苯：硝基苯、邻氯硝基苯、3-硝基氯苯、4-硝基氯苯、1,2-二硝基苯、2-硝基甲苯、1,3-二硝基苯、1,4-二硝基苯、3-硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、4-硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、三硝基甲苯。 十二、12种氯苯类：氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、五氯苯、六氯苯。 十三、10种挥发性有机物：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯。 十四、苯系物8种：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯。 十五、32种VOC：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、邻二氯苯、1,4-二氯苯、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,-二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-三溴乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、乙烯基氯、1,1-二氯乙烷、氯甲烷。
十六、25种VOC：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、环氧氯丙烷、乙烯基氯、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、2-氯-1,3-丁二烯、六氯-1,3-丁二烯、异丙基苯。 十七、 24种VOC：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、2-庚酮、苯甲醚、苯甲醛、正葵烯、2-壬酮、1-十二烯。 十八、15种挥发性有机物：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯。 十九、 11种半挥发性有机物：苯胺、硝基苯、二氯苯酚、萘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘。 二十、5种挥发性卤代烃混标（Ⅰ）：三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷。 二十一、5种挥发性卤代烃混标（Ⅱ）：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷。 二十二、 14种挥发性卤代烃：1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、六氯丁二烯。 二十三、氘代替代物6种：苯酚d6、2-二氟苯酚、2,4,6-三溴苯酚、硝基苯d5、2-氟联苯、对三联苯d14。 二十四、18种多氯联苯：PCB28、PCB52、PCB101、PCB、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189。 二十五、56种VOC：氯乙烯、1,1,-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、二溴一氯甲烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、四氯乙烯、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。 二十六、16种多环芳烃：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-cd]芘。