附件1

仪器设备维护保养清单及报价表

报价单位（公章）：                                              联系人及电话：

| 序号 | 仪器名称及型号 | 生产厂家 | 单次保养性维护预算 | 维护次数 | 保养性维护合计预算 | 期间核查频次 | 单次期间核查预算 | 期间核查预算合计 | 仪器维护预算总价 | 维护特殊要求备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 自动烟尘（气）测试仪3012H型 | 青岛崂山应用技术研究所 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 便携式紫外烟气综合分析仪MH3200 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 便携式紫外烟气综合分析仪MH3200 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 多功能烟气测试仪WJ-60B | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 多功能烟气测试仪WJ-60B | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | 智能烟气采样器TH-600B | 武汉天虹仪表有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 | 智能烟气采样器TH-600B | 武汉天虹仪表有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | 便携式气体测试仪TY2000-B型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 便携式气体测试仪TY2000-B型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 空盒气压表DYM3 | 长春气象仪器厂 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 空盒气压表DYM3-1 | 长春气象仪器厂 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 空盒气压表DYM3 | 长春气象仪器厂 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 空盒气压表DYM3 | 长春气象仪器厂 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 空盒气压表DYM3 | 长春气象仪器厂 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 连续流动分析仪San++5000 | 荷兰SKALAR分析仪器公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 万分之一电子天平CP224C | 奥豪斯公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 32 | 万分之一电子天平ATY224 | 岛津企业管理（中国）有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 33 | 万分之一电子天平PTX-FA210S | 太平华志电子科技有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 34 | 十万分之一电子天平AUW220D | 岛津企业管理（中国）有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 35 | 生化培养箱SPX-250BⅢ | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 36 | 电热恒温培养箱WPL-125BE | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 37 | 隔水式恒温培养箱GHP-9080N | 上海一恒科学仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 隔水式恒温培养箱GHP-9080N | 上海一恒科学仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 紫外可见分光光度计UV-6000PC | 上海元析仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 紫外可见分光光度计UV-6000PC | 上海元析仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 便携式可见分光光度计DR1900-05C | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 手提式高压蒸汽灭菌器DSX-24L | 上海申安医疗器械厂 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 立式蒸汽灭菌器DGL-75GI | 江苏登冠医疗器械有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 立式高压蒸汽灭菌器LDZX-30KBS | 上海申安医疗器械厂 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 石墨消解仪DEENA-m | Thomas Cain |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 石墨消解仪DEENA Ⅱ | Thomas Cain |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 旋转振荡器HD-100C | 湖南昊德仪器设备有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 旋转蒸发仪BUCHI B-100 | 瑞士BUCHI公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 酸度计PHSJ-3F | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 酸度计PHSJ-6L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 电导率仪DDSJ-319L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 溶解氧测定仪JPSJ-606L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 离子计PXSJ-216F | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 土壤采样器KHT-002 | 江苏金坛市康华电子仪器制造厂 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 58 | 土壤采样器KHT-002 | 江苏金坛市康华电子仪器制造厂 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 59 | 智能马弗炉5E-MF6100 | 长沙开元仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 60 | 电热鼓风干燥箱5E-DHG | 长沙开元仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 61 | 电热鼓风干燥箱101-3AB | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 62 | 环境空气颗粒物采样器ZR-3930B | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 环境空气颗粒物采样器ZR-3930B | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 环境空气颗粒物采样器ZR-3930B | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 环境空气颗粒物采样器ZR-3930B | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 大气与颗粒物组合采样器MH1200 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | 制水机RS-0.2 | 默克密理博 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 68 | 便携式水质多参数分析仪DZB-718L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 便携式水质多参数分析仪DZB-718L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 便携式水质多参数分析仪DZB-718L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 便携式水质多参数分析仪DZB-718L | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 便携式浊度计WZB-175 | 上海雷磁仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 超声清洗仪PS-60 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 79 | 超声清洗仪DTC-10J | 湖北鼎泰恒胜科技设备有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 80 | 超声清洗仪F-100 | 深圳福洋科技集团有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 81 | 电热恒温水浴锅DK-98-Ⅱ | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 82 | 电热恒温水浴锅DK-98-2 | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 83 | 电热恒温水浴锅DK-98-ⅡA | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 84 | 电热恒温水浴锅DK-98-Ⅱ | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 85 | 电热恒温水浴锅DK-98-ⅡA | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 86 | 电热恒温水浴锅DK-98-Ⅱ | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 87 | 便携式离心机JX-L02 | 上海净信实业发展有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 88 | 便携式离心机JX-L02 | 上海净信实业发展有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 89 | 便携式离心机JX-L02 | 上海净信实业发展有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 90 | 台式高速离心机TG16-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 91 | 制氮器LCMS40-1 | 楷来(上海)科技有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 更换氮气发生器膜片、分子筛等耗材 |
| 92 | 标准COD消解仪HBA-111 | 江苏江分电分析仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 93 | 标准COD消解仪HBA-111 | 泰州市杰瑞仪器设备有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 94 | 微控数显电热板EH20A plus | 北京莱伯泰科有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 95 | 微控数显电热板EH20A plus | 北京莱伯泰科有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 96 | 冰箱YCD-210 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 97 | 冰箱BCD-178 | 荣事达 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 98 | 冰箱BCD-112T | 金松电器 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 99 | 冰箱SC237 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 100 | 冰箱YCD-208 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 101 | 冰箱YCD-210 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 102 | 冰箱YCD-210 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 103 | 冰箱YCD-330 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 104 | 冰箱YCD-330 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 105 | 冰箱YC-80 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 106 | 冰箱YC-80 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 107 | 冰箱BCD-186D11D | 海信容声（广东）冰箱有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 108 | 医用冷藏箱YPG-1200JH | 河南新飞制冷器具有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 109 | 移液针50μL | Hamilton |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 移液针100μL | Hamilton |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 移液针100μL | Hamilton |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 移液针250μL | Hamilton |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 移液针1000μL | Hamilton |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 移液枪20～200μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 移液枪30～300μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 移液枪100～1000μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 移液枪10 ~ 100μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 118 | 移液枪30～300μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 移液枪100～1000μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 移液枪2～20μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 移液枪2～200μL | / |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 移液枪2～300μL | / |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 移液枪10 ~ 100μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 移液枪20～200μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 移液枪100～1000μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 126 | 移液枪20～200μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 127 | 移液枪2～20μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 128 | 移液枪10 ~ 100μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 移液枪20～200μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 130 | 移液枪30～300μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 131 | 移液枪100～1000μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 132 | 移液枪100～1000μL | Eppendorf |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 133 | 数显恒温油浴锅HH-Y4 | 常州高德仪器制造有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 134 | 水浴恒温振荡器SHZ-82A | 常州朗越仪器制造有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 135 | 数字化ORP分析仪HQ11D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 136 | 数字化ORP分析仪HQ11D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 | 自动滤膜平衡称重系统ZR-5100 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 138 | 便携式气相色谱质谱联用仪HAPPINESS ER | INFICON公司 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 139 | 便携式甲烷、非甲烷总烃、苯系物分析仪EXPECT 3200 | 杭州谱育科技发展有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 | 全自动便携式紫外分光测油仪OL 1045 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 | 全自动便携式紫外分光测油仪 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 142 | 智能一体化蒸馏仪DH5180 | 德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 智能一体化蒸馏仪DH5180 | 德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 全自动流量压力校准仪MH4031型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 智能高精度综合标准仪崂应 8040型 | 青岛崂应环境科技有限公司 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 气体流量校准仪（干活塞式）Defender 510-H | MesaLabs |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 气体流量校准仪（干活塞式）Defender 510-H | MesaLabs |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 红外分光测油仪JLBG-129U | 吉林市吉光科技有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010ultra | 岛津 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 气相色谱质谱联用仪Agilent 8890GC/5977B GC/MSD | 安捷伦 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 气相色谱质谱联用仪Agilent 8890GC/5977B GC/MSD | Agilent |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 高效液相色谱仪Agilent 1260 Infinity | 安捷伦 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | 电感耦合等离子发射光谱仪Agilent 720-OES | 安捷伦 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 气相色谱仪（FID+ECD）Agilent 7890A | 安捷伦 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 离子色谱仪Thermo ICS-900 | 赛默飞 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 高效液相色谱仪Agilent 1260 Infinity 2 | 安捷伦 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 顶空-气相色谱联用仪（FID+ECD）Agilent 7697A+7890B | 安捷伦 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 | 全自动固相萃取仪AutoSPE-06 | 睿科集团 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 159 | 全自动固相萃取仪ASPE900 | 岛津 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 160 | 全自动液液萃取仪3000型 | 青岛顺昕 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 161 | 电感耦合等离子体质谱仪Thermo iCAPRQ | Thermo Fisher |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 超高效液相色谱质谱联用仪ACQuity XEVO TQ-S cronos | 沃特世 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | 原子荧光分光光度计AFS-8230 | 北京吉天 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 164 | 便携式甲烷分析仪TY2000-D型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 165 | 便携式甲烷分析仪TY2000-D型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 166 | 便携式甲烷分析仪TY2000-D型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 167 | 便携式甲烷分析仪TY2000-D型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 168 | 便携式流速测量仪TD-1206A | 江苏通达仪表有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 169 | 便携式流速测量仪TD-1206A | 江苏通达仪表有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 170 | 便携式流速测量仪TD-1206A | 江苏通达仪表有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 171 | 便携式流速测量仪TD-1206A | 江苏通达仪表有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 172 | 风速风向仪HY.QX-1 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 173 | 风速风向仪HY.QX-1 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 174 | 风速风向仪HY.QX-1 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 175 | 风速风向仪HY.QX-1 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 176 | 智能机器人分析仪（高锰酸盐指数）1600L | 青岛顺昕电子科技有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 177 | 气象参数测定仪JD-SQ | 山东竞道光电科技有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 178 | 气象参数测定仪JD-SQ | 山东竞道光电科技有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 179 | 便携式颗粒物检测仪MH1020型 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 180 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪HL7 | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 181 | 便携式石油类柱状采样器CYQ-500 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 182 | 便携式石油类柱状采样器CYQ-500 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 183 | 便携式石油类柱状采样器CYQ-500 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 184 | 便携式石油类柱状采样器CYQ-500 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 185 | 便携式分光光度计 | 迪特西 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | 硫化物吹气仪LDN-6S | 山东罗丹尼分析仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 187 | 马弗炉SX2-10-12TZ | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 188 | 生化培养箱YK-S350 | 合肥右科仪器设备有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 189 | COD消解仪LDN-12C 型 | 山东罗丹尼分析仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 190 | 烘箱BAT150-LGF | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的温度计进行核查 |
| 191 | 高压灭菌锅STS-24D STS-24D | 西安索腾医疗科技有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 192 | 高压灭菌锅XM-300UVF | 西安索腾医疗科技有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 193 | 超声波清洗仪 | 小美超声仪器（昆山）有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 194 | 超声波清洗仪XM-300UVF | 小美超声仪器（昆山）有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 195 | 超声波清洗仪XM-300UVF | 小美超声仪器（昆山）有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 196 | 超声波清洗仪XM-300UVF | 小美超声仪器（昆山）有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 197 | 天平XB4200C SCS | 上海天美天平仪器有限公司（普利赛斯上海生产基地） |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 198 | 万分之一天平LS 220A | 上海天美天平仪器有限公司（普利赛斯上海生产基地） |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 需维护商自行提供可溯源的砝码 |
| 199 | 气相色谱仪（ECD+NPD）Agilent 7890B | Agilent |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 全自动真空平行定量浓缩仪MEP Pro | 睿科集团（厦门）股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 201 | 样品净化浓缩仪SPEVA O8N(PFC) | 睿科集团（厦门）股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 202 | 石油类水质采样器CYQ-100 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 203 | 石油类水质采样器CYQ-100 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 204 | 超纯水机E30T-P | 重庆奥思德仪器设备有限公司 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 205 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 207 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 208 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 209 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 210 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 211 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 212 | 便携式多参数分析仪DZB-718L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 213 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 214 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 215 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 216 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 217 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 218 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 219 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 | 便携式浊度计WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 221 | 多功能声级计AWA6292 | 杭州爱华仪器有限公司 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 | 体视显微镜（带成像系统）NSZ 818 | 宁波永新光学股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 223 | 体视镜显微镜NSZ 818 | 宁波永新光学股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 224 | 生物显微镜（带成像系统）NE 930-FL | 宁波永新光学股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 225 | 恒温培养箱BAT150-DH | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 226 | 浮游植物自动监测设备Alagapro | 青岛明德环保仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 227 | 灭菌锅STS-24D | 西安索腾医疗科技有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 228 | 烘箱BAT150-LGF | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 229 | 固相微萃取仪MASS-M01 PRO | 睿科集团（厦门）股份有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 230 | 大气颗粒物采样器MH1205 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 231 | 大气颗粒物采样器MH1205 | 青岛明华电子仪器有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | 自动液液萃取仪YKD-08 | 长沙永乐康仪器设备有限公司 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |
| 233 | 冰箱BCD-659WGHTDE5BFU1 | 海尔集团公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 234 | 冰箱BCD-659WGHTDE5BFU1 | 海尔集团公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | 冷藏箱80L | 荣事达 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 236 | 移液枪（100-1000）μL | 大龙 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 237 | 移液枪（0.5-5）mL | 大龙 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 238 | 气相分子吸收光谱仪HGMA 390 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 239 | 细菌快速检测仪Portable Incubator | 哈希公司 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：1.根据列出的仪器设备保养性维护给予报价，分别报单价，并按给定的次数算总价；2.根据列出的仪器设备期间核查给予报价，分别报单价，并按给定的核查次数算总价；3.仪器设备维护保养总价：元（人民币，小写：元），此报价处需加盖公章确认。