附件2

仪器设备计量检定/校准清单及报价表

报价单位（公章）：                          联系人及电话：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 仪器型号 | 计量费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 2 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 3 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 4 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 5 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 6 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学股份仪器有限公司 | WZB-175 |  |
| 7 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 8 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 9 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 10 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 11 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 12 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 13 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 14 | 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-176E |  |
| 15 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学股份仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 16 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学股份仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 17 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学股份仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 18 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学股份仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 19 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 20 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 21 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 22 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 23 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 24 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 25 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 26 | 便携式水质多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-718L |  |
| 27 | 自动烟尘（气）测试仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3012H型 |  |
| 28 | 自动烟尘（气）测试仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3012H型 |  |
| 29 | 便携式紫外烟气综合分析仪 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH3200 |  |
| 30 | 便携式紫外烟气综合分析仪 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH3200 |  |
| 31 | 酸度计 | 上海雷磁仪器有限公司 | PHSJ-3F |  |
| 32 | 酸度计 | 上海雷磁仪器有限公司 | PHSJ-6L |  |
| 33 | 全自动流量压力校准仪 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH4031型 |  |
| 34 | 智能高精度综合标准仪 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应 8040型 |  |
| 35 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3 |  |
| 36 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3-1 |  |
| 37 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3 |  |
| 38 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3 |  |
| 39 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3 |  |
| 40 | 连续流动分析仪 | Skalar公司 | San++5000 |  |
| 41 | 万分之一电子天平 | 奥豪斯公司 | CP224C |  |
| 42 | 生化培养箱 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | SPX-250BⅢ |  |
| 43 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | T6新世纪 |  |
| 44 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | T6新世纪 |  |
| 45 | 石墨消解仪 | Thomas Cain | DEENA-m |  |
| 46 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | T6新世纪 |  |
| 47 | 十万分之一电子天平 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | AUW220D |  |
| 48 | 智能马弗炉 | 长沙开元仪器有限公司 | 5E-MF6100 |  |
| 49 | 大气与颗粒物组合采样器 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH1200 |  |
| 50 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Thermo Fisher | Thermo iCAPRQ |  |
| 51 | 电热鼓风干燥箱 | 长沙开元仪器有限公司 | 5E-DHG |  |
| 52 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | DSX-24L |  |
| 53 | 电热恒温培养箱 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | WPL-125BE |  |
| 54 | 万分之一电子天平 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | ATY224 |  |
| 55 | 电导率仪 | 上海雷磁仪器有限公司 | DDSJ-319L |  |
| 56 | 立式蒸汽灭菌器 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | DGL-75GI |  |
| 57 | 石墨消解仪 | Thomas Cain | DEENA Ⅱ |  |
| 58 | 原子荧光分光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8230 |  |
| 59 | 电热鼓风干燥箱 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 101-3AB |  |
| 60 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | LDZX-30KBS |  |
| 61 | 离子计 | 上海雷磁仪器有限公司 | PXSJ-216F |  |
| 62 | 移液枪 | Eppendorf | 20～200μL |  |
| 63 | 移液枪 | Eppendorf | 30～300μL |  |
| 64 | 移液枪 | Eppendorf | 100～1000μL |  |
| 65 | 移液针 | Hamilton | 50μL |  |
| 66 | 移液针 | Hamilton | 100μL |  |
| 67 | 移液针 | Hamilton | 100μL |  |
| 68 | 移液针 | Hamilton | 250μL |  |
| 69 | 移液针 | Hamilton | 250μL |  |
| 70 | 移液针 | Hamilton | 250μL |  |
| 71 | 移液枪 | Eppendorf | 10 ~ 100μL |  |
| 72 | 移液枪 | Eppendorf | 30～300μL |  |
| 73 | 移液枪 | Eppendorf | 100～1000μL |  |
| 74 | 移液枪 | Eppendorf | 2～20μL |  |
| 75 | 移液枪 | Eppendorf | 20～200μL |  |
| 76 | 移液枪 | Eppendorf | 10 ~ 100μL |  |
| 77 | 移液枪 | Eppendorf | 20～200μL |  |
| 78 | 移液枪 | Eppendorf | 100～1000μL |  |
| 79 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 80 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 81 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 82 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 83 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 84 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 85 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 86 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 87 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 88 | 移液枪 | Eppendorf | 20～200μL |  |
| 89 | 万分之一电子天平 | 太平华志电子科技有限公司 | PTX-FA210S |  |
| 90 | 数字化ORP分析仪 | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | HQ11D |  |
| 91 | 数字化ORP分析仪 | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | HQ11D |  |
| 92 | 自动滤膜平衡称重系统 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-5100 |  |
| 93 | 隔水式恒温培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | GHP-9080N |  |
| 94 | 隔水式恒温培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | GHP-9080N |  |
| 95 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 96 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 97 | 温湿度计 | 江苏省精创电气股份有限公司 | GSP-8A |  |
| 98 | 气体流量校准仪（干活塞式） | MesaLabs | Defender 510-H |  |
| 99 | 气体流量校准仪（干活塞式） | MesaLabs | Defender 510-H |  |
| 100 | 紫外可见分光光度计 | 上海元析仪器有限公司 | UV-6000PC |  |
| 101 | 紫外可见分光光度计 | 上海元析仪器有限公司 | UV-6000PC |  |
| 102 | 红外分光测油仪 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | JLBG-129U |  |
| 103 | 机械式温湿度计 | 郑州博洋仪器仪表有限公司 | WSB-A2 |  |
| 104 | 机械式温湿度计 | 郑州博洋仪器仪表有限公司 | WSB-A2 |  |
| 105 | 机械式温湿度计 | 天津盛杰仪器仪表有限公司 | WS2080A |  |
| 106 | 机械式温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 |  |
| 107 | 机械式温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS2080B |  |
| 108 | 机械式温湿度计 | 天津盛杰仪器仪表有限公司 | WS2080A |  |
| 109 | 机械式温湿度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS-A1 |  |
| 110 | 智能机器人分析仪（高锰酸盐指数） | 青岛顺昕电子科技有限公司 | 1600L |  |
| 111 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 112 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 113 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 114 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 115 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 116 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 117 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 118 | 智能温湿度记录仪 | 澳柯玛股份有限公司 | AKMS-06A |  |
| 119 | 智能温湿度记录仪 | / | / |  |
| 120 | 智能温湿度记录仪 | / | / |  |
| 121 | 智能温湿度记录仪 | / | / |  |
| 122 | 智能温湿度记录仪 | / | / |  |
| 123 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 124 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 125 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 126 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 127 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 128 | 水温表 | 武强县精创仪器仪表厂 | (-6~40)摄氏度 |  |
| 129 | 移液枪 | Eppendorf | 2～20μL |  |
| 130 | 移液枪 | Eppendorf | 10 ~ 100μL |  |
| 131 | 移液枪 | Eppendorf | 20～200μL |  |
| 132 | 移液枪 | Eppendorf | 30～300μL |  |
| 133 | 移液枪 | Eppendorf | 100～1000μL |  |
| 134 | 移液枪 | Eppendorf | 100～1000μL |  |
| 135 | 风速风向仪 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | HY.QX-1 |  |
| 136 | 风速风向仪 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | HY.QX-1 |  |
| 137 | 风速风向仪 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | HY.QX-1 |  |
| 138 | 风速风向仪 | 潍坊金水华禹信息科技有限公司 | HY.QX-1 |  |
| 139 | 马弗炉 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | SX2-10-12TZ |  |
| 140 | 生化培养箱 | 合肥右科仪器设备有限公司 | YK-S350 |  |
| 141 | 烘箱 | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 | BAT150-LGF |  |
| 142 | 高压灭菌锅 | 西安索腾医疗科技有限公司 | STS-24D |  |
| 143 | 高压灭菌锅 | 西安索腾医疗科技有限公司 | STS-24D |  |
| 144 | 百分之一电子天平 | 上海天美天平仪器有限公司（普利赛斯上海生产基地） | XB4200C SCS |  |
| 145 | 万分之一电子天平 | 上海天美天平仪器有限公司（普利赛斯上海生产基地） | LS 220A |  |
| 146 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 147 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 148 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 149 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 150 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 151 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6021A |  |
| 152 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 153 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 154 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 155 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 156 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 157 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 158 | 环境空气颗粒物采样器 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930B |  |
| 159 | 环境空气颗粒物采样器 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930B |  |
| 160 | 超高效液相色谱质谱联用仪 | 沃特世科技(上海)有限公司 | ACQuity XEVO TQ-S cronos |  |
| 161 | 溶解氧测定仪 | 上海雷磁仪器有限公司 | JPSJ-606L |  |
| 162 | 冷原子吸收（直接）测汞仪 | 北京莱伯泰科有限公司 | MAX-L/MAX-S |  |
| 163 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6292 |  |
| 164 | 声校准器 | 杭州爱华仪器有限公司 | AWA6028 |  |
| 165 | 气相分子吸收光谱仪 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | HGMA 390 |  |
| 166 | 体视显微镜（带成像系统） | 宁波永新光学股份有限公司 | NSZ 818 |  |
| 167 | 体视镜显微镜 | 宁波永新光学股份有限公司 | NSZ 818 |  |
| 168 | 生物显微镜（带成像系统） | 宁波永新光学股份有限公司 | NE 930-FL |  |
| 169 | 恒温培养箱 | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 | BAT150-DH |  |
| 170 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | 西安索腾医疗科技有限公司 | STS-24D |  |
| 171 | 烘箱 | 博安特仪器科技（武汉）有限责任公司 | BAT150-LGF |  |
| 172 | 大气颗粒物采样器 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH1205 |  |
| 173 | 大气颗粒物采样器 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH1205 |  |
| 174 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 10目 |  |
| 175 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 18目 |  |
| 176 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 20目 |  |
| 177 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 70目 |  |
| 178 | 标准筛 | 绍兴市上虞区豪泉筛具厂 | 250目 |  |
| 179 | 标准筛 | 上海言锦丝网加工厂 | 10目 |  |
| 180 | 标准筛 | 上海言锦丝网加工厂 | 40目 |  |
| 181 | 标准筛 | 上海言锦丝网加工厂 | 60目 |  |
| 182 | 标准筛 | 上海言锦丝网加工厂 | 80目 |  |
| 183 | 移液枪 | 大龙 | （100-1000）μL |  |
| 184 | 移液枪 | 大龙 | （0.5-5）mL |  |
| 185 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 186 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 187 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 188 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 189 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 190 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 191 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 192 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 193 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 194 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 195 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 196 | 冰箱温度计 | / | （-30-40)℃ |  |
| 197 | 冰箱温度计 | 得力 | LE544 |  |
| 198 | 冰箱温度计 | 得力 | LE544 |  |
| 199 | 冰箱温度计 | 得力 | LE544 |  |
| 200 | 移液管（刻度） | / | 0.5 ml |  |
| 201 | 移液管（刻度） | / | 1 ml |  |
| 202 | 移液管（刻度） | / | 2 ml |  |
| 203 | 移液管（刻度） | / | 5 ml |  |
| 204 | 移液管（刻度） | / | 10 ml |  |
| 205 | 移液管（刻度） | / | 20 ml |  |
| 206 | 移液管（单标） | / | 5 ml |  |
| 207 | 移液管（单标） | / | 10 ml |  |
| 208 | 移液管（单标） | / | 15 ml |  |
| 209 | 移液管（单标） | / | 20 ml |  |
| 210 | 移液管（单标） | / | 25 ml |  |
| 211 | 移液管（单标） | / | 50 ml |  |
| 212 | 滴定管（酸碱通用） | / | 25 ml |  |
| 213 | 滴定管（酸碱通用） | / | 25 ml |  |
| 214 | 滴定管（酸碱通用） | / | 50 ml |  |
| 215 | 滴定管（酸碱通用） | / | 50 ml |  |

报价说明：本次需计量检定/校准的215台/套仪器设备总价：元（人民币，小写：元），含送检服务，此报价处需加盖公章确认。