贵州省县级以上城市集中式

饮用水水源地水质月报

# 2025年12月（总第60期）

贵州省生态环境监测中心

2026年1月9日

根据各级人民政府对饮用水源地确认与调整的有关批复文件，每月10日前对县级及以上城市集中式饮用水水源地进行水质采样监测。本月监测中心城市集中式饮用水水源地共27个，县级城镇集中式饮用水水源地共150个。

一、监测项目及评价标准

县级及以上城市集中式饮用水水源地水质监测项目及频次见表1及表2。其中，地表水水质评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；地下水水质评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准。

表1  中心城市饮用水水源地监测项目及频次

| 监 测 项 目 |  |  | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水型水源地 | 常规监测必测项目（61项）及实际取水量 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）。并统计当月各水源地的总取水量 | 每月监 测一次 |  |
|  | 湖库型水源地增加监测项目（2项） | 叶绿素a、透明度 | 每月监 测一次 | 不参与 评价 |
|  | 全分析必测项目 （109项） | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3全部项目 | 每年6月或7月监测一次 |  |
| 地下水型水源地 | 必测项目（39项）及实际取水量 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1基本项目（39项）。并统计当月各水源地的总取水量 | 每月监 测一次 |  |
|  | 全分析必测项目 （93项） | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | 每年6月或7月监测一次 |  |

表2  县级城镇饮用水水源地监测项目及频次

| 属性 | 监 测 项 目 |  | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水型水源地 | 常规监测必测项目（28项）及实际取水量 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）。并统计当月各水源地的总取水量 | 每月监 测一次 |  |
|  | 湖库型水源地增加监测项目（2项） | 叶绿素a、透明度 | 每月监 测一次 | 不参与评价 |
|  | 小全分析：常规监测必测项目（28项）和优选特定项目（33项），及实际取水量 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）。并统计当月各水源地的总取水量 | 每季度首月监测一次 |  |
|  | 全分析必测项目 （109项） | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3全部项目 | 每双数年6月或7月监测一次 |  |
| 地下水型水源地 | 必测项目（39项）及实际取水量 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1基本项目（39项）。并统计当月各水源地的总取水量 | 每月监 测一次 |  |
|  | 全分析必测项目 （93项） | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) | 每双数年6月或7月 监测一次 |  |

二、水质状况

（一）中心城市集中式饮用水水源地水质状况

本月全省9个中心城市共监测的27个集中式饮用水水源地水质全部达标，水质达标率为100%，环比和同比均持平，具体水质状况见表3。

（二）县级城镇集中式饮用水水源地水质状况

本月全省共监测的150个（12月贵阳市修文县金龙水库、安顺市紫云县板母水源地、黔东南州从江县宰章水库、黔南州瓮安县水冲河水库和黔西南州普安县大湾水库5个水源地因未正常供水，暂停监测。实际监测150个）县级城镇集中式饮用水水源地水质全部达标，水质达标率为100%，环比和同比均持平，具体水质状况见表4。

表3  2025年12月贵州省中心城市集中式饮用水水源地水质状况

| 序号 | 市（州） | 个数 | 水源地名称 | 水源地类型 | 达标 情况 | 超标 项目 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵阳市 | 6 | 红枫湖 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 2 |  |  | 百花湖 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 3 |  |  | 汪家大井 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 4 |  |  | 北郊水厂 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 5 |  |  | 花溪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 6 |  |  | 鱼洞峡 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 7 | 遵义市 | 3 | 洛江河 | 湖库型 | 达标 | — | — | 原南郊水库 |
| 8 |  |  | 喇叭河 | 湖库型 | 达标 | — | — | 原北郊水库 |
| 9 |  |  | 中桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 10 | 六盘水市 | 3 | 玉舍水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 原梅花山水源 |
| 11 |  |  | 龙贵地水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 原梅花山水源 |
| 12 |  |  | 双桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 原阿勒河水源 |
| 13 | 安顺市 | 2 | 夜郎湖 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 14 |  |  | 桂家湖水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 15 | 毕节市 | 3 | 倒天河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 16 |  |  | 利民水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 17 |  |  | 龙官桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 18 | 铜仁市 | 2 | 鹭鸶岩 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 19 |  |  | 两河口 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 20 | 黔东南州 | 3 | 上寨水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 21 |  |  | 龙井水厂 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 22 |  |  | 金泉湖水厂 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 23 | 黔南州 | 2 | 茶园水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 24 |  |  | 大河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 25 | 黔西南州 | 3 | 兴西湖水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 26 |  |  | 木浪河水库 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 27 |  |  | 围山湖水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |

注：饮用水水源地水质为水源地取水口水质。

表4  2025年12月全省县级城镇集中式饮用水水源地水质状况

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 水源地名称 | 水源地 类型 | 达标情况 | 超标 项目 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵阳市 （8个） | 乌当区 | 云锦水厂 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 2 |  | 开阳县 | 翁井水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 3 |  | 息烽县 | 枧槽沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 4 |  | 息烽县 | 红马水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 5 |  | 修文县 | 龙场 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 6 |  | 修文县 | 西冲 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 7 |  | 修文县 | 岩鹰山水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 8 |  | 修文县 | 阁老寨水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 9 |  | 修文县 | 金龙水库 | 湖库型 | — | — | — | 暂停监测 |
| 10 | 遵义市 （30个） | 播州区 | 绿竹坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 11 |  | 播州区 | 水泊渡水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 12 |  | 桐梓县 | 天门河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 新桥水库 |
| 13 |  | 桐梓县 | 坛子口水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 14 |  | 绥阳县 | 牟家沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 15 |  | 绥阳县 | 后水河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 16 |  | 绥阳县 | 团山水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 17 |  | 正安县 | 石峰水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 18 |  | 正安县 | 八岔林水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 19 |  | 道真县 | 沙坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 20 |  | 道真县 | 上玉工业园区凉天沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 21 |  | 务川县 | 龙桥溪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 22 |  | 务川县 | 沙坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 23 |  | 凤冈县 | 穿阡水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 24 |  | 凤冈县 | 穿家坪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 25 |  | 凤冈县 | 西山水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 26 |  | 湄潭县 | 湄江河水厂 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 27 |  | 湄潭县 | 湄江水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 28 |  | 余庆县 | 余庆县县城饮用水源地 | 湖库型 | 达标 | — | — | 人字堰 |
| 29 |  | 余庆县 | 魁龙水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 30 |  | 习水县 | 渔溪坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 31 |  | 习水县 | 大茅坡水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 32 |  | 赤水市 | 甲子口 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 33 |  | 赤水市 | 金龙水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 34 |  | 赤水市 | 牛二洞水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 35 |  | 仁怀市 | 哑石庆水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 36 |  | 仁怀市 | 水仙寨 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 37 |  | 仁怀市 | 石板塘水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 38 |  | 仁怀市 | 共和水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 39 |  | 仁怀市 | 梭萝坪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 40 | 六盘水市 (5个) | 六枝特区 | 中坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 41 |  | 六枝特区 | 旧院水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 42 |  | 六枝特区 | 平寨水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 43 |  | 盘县 | 白河沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 44 |  | 盘县 | 哮天龙水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 45 | 安顺市 （6个） | 平坝区 | 音关桥 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 46 |  | 平坝区 | 石株桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 47 |  | 关岭县 | 高寨水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 48 |  | 关岭县 | 小鲁灰水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 49 |  | 紫云县 | 板母 | 河流型 | — | — | — | 暂停监测 |
| 50 |  | 紫云县 | 黄家湾水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 51 |  | 紫云县 | 三岔河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 52 | 毕节市 （16个） | 大方县 | 敞口龙潭 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 53 |  | 大方县 | 小箐沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 54 |  | 大方县 | 宋家沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 55 |  | 大方县 | 岔河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 56 |  | 黔西市 | 附廓水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 57 |  | 金沙县 | 白果水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 58 |  | 金沙县 | 小洋溪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 59 |  | 金沙县 | 油沙河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 60 |  | 织金县 | 大新桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 61 |  | 织金县 | 金鱼池 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 62 |  | 纳雍县 | 吊水岩水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 63 |  | 威宁县 | 杨湾桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 64 |  | 赫章县 | 羊洞小河 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 65 |  | 赫章县 | 公鸡寨水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 66 |  | 赫章县 | 大、小花渔洞饮用水源 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 67 |  | 赫章县 | 香椿树水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 68 | 铜仁市 （21个） | 碧江区 | 天生桥 | 河流型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 69 |  | 万山区 | 高楼坪琴门水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 70 |  | 江口县 | 牛硐岩 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 71 |  | 江口县 | 鱼粮溪 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 72 |  | 玉屏县 | 野鸡河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 73 |  | 石阡县 | 木瓜溪 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 74 |  | 石阡县 | 岩门口 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 75 |  | 石阡县 | 山坪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 76 |  | 思南县 | 河西水厂 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 77 |  | 思南县 | 过水湾水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 78 |  | 思南县 | 三星水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 79 |  | 印江县 | 大鱼泉 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 80 |  | 印江县 | 栗子园 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 81 |  | 德江县 | 观音滩水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 82 |  | 德江县 | 潮水河 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 83 |  | 德江县 | 大龙阡 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 84 |  | 德江县 | 朱家沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 85 |  | 沿河县 | 淇滩镇沙坨水电站 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 86 |  | 松桃县 | 平举电站 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 87 |  | 大龙经济开发区 | 白岩河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 88 |  | 大龙经济开发区 | 车坝河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 89 | 黔东南州 （28个） | 黄平县 | 龙洞榜 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 90 |  | 黄平县 | 雷打岩 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 91 |  | 黄平县 | 响水桥 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 92 |  | 施秉县 | 观音岩水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 93 |  | 施秉县 | 大石板 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 94 |  | 三穗县 | 大山沟水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 95 |  | 三穗县 | 塘冲水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 96 |  | 镇远县 | 犀牛洞 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 97 |  | 岑巩县 | 下溪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 98 |  | 岑巩县 | 思阳镇集中式饮用水水源 | 河流型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 99 |  | 天柱县 | 高明山 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 100 |  | 天柱县 | 鱼塘水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 101 |  | 锦屏县 | 天堂 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 102 |  | 锦屏县 | 孟佰水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 103 |  | 剑河县 | 南脚溪 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 104 |  | 台江县 | 打岩沟 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 105 |  | 黎平县 | 五里江水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 106 |  | 黎平县 | 枫树屯水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 107 |  | 榕江县 | 归久溪、三角井 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 108 |  | 榕江县 | 归久溪水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 109 |  | 榕江县 | 八匡溪工业园区集中式饮用水水源 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 110 |  | 从江县 | 宰章水库 | 湖库型 | — | — | — | 暂停监测 |
| 111 |  | 从江县 | 独洞水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 112 |  | 雷山县 | 望丰水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 113 |  | 雷山县 | 鸡鸠水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 114 |  | 麻江县 | 翁威马龙洞 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 115 |  | 丹寨县 | 刘家桥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 116 |  | 丹寨县 | 乌坝河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 117 |  | 丹寨县 | 泉山水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 118 | 黔南州 （21个） | 福泉市 | 黑塘桥 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 119 |  | 福泉市 | 岔河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 120 |  | 福泉市 | 平堡河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 121 |  | 荔波县 | 荔波县水厂 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 122 |  | 贵定县 | 花甲水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 123 |  | 贵定县 | 乐芒水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 124 |  | 瓮安县 | 水冲河水库 | 湖库型 | — | — | — | 暂停监测 |
| 125 |  | 瓮安县 | 落马塘水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 126 |  | 瓮安县 | 擦耳岩水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 127 |  | 瓮安县 | 胜土水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 128 |  | 独山县 | 高岩水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 129 |  | 独山县 | 甲摆河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 130 |  | 平塘县 | 拉高小河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 131 |  | 罗甸县 | 坝王河 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 132 |  | 长顺县 | 转拐龙潭 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 133 |  | 龙里县 | 猴子沟 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 134 |  | 龙里县 | 小西堡 | 河流型 | 达标 | — | — |  |
| 135 |  | 龙里县 | 窄冲水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 136 |  | 惠水县 | 龙塘 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 137 |  | 惠水县 | 双庆水源 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 138 |  | 惠水县 | 鱼梁水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 139 |  | 三都县 | 甲晒河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 140 | 黔西南州（13个） | 兴仁市 | 鲁皂水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 141 |  | 兴仁市 | 法泥水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 142 |  | 普安县 | 甲金水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 143 |  | 普安县 | 大湾水库 | 湖库型 | — | — | — | 暂停监测 |
| 144 |  | 晴隆县 | 西泌河水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 145 |  | 贞丰县 | 水车田水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 146 |  | 贞丰县 | 清水岗 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 147 |  | 望谟县 | 六洞河 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 148 |  | 望谟县 | 纳坝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 149 |  | 册亨县 | 坝朝水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 150 |  | 册亨县 | 丫他水库 | 湖库型 | 达标 | — | — | 备用水源 |
| 151 |  | 安龙县 | 马槽龙潭 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 152 |  | 安龙县 | 观音岩 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 153 |  | 安龙县 | 海子农场 | 地下水型 | 达标 | — | — |  |
| 154 | 贵安新区（2个） | 贵安新区 | 松柏山水库 | 湖库型 | 达标 | — | — |  |
| 155 |  | 贵安新区 | 凯掌水库 | 河流型 | 达标 | — | — | 备用水源 |

注：饮用水水源地水质为水源地取水口水质。

编写部门：贵州省生态环境监测中心

报告签发：涂志江

报告审核：涂志江  黄光荣

数据处理：周黔兰

报告编写：周黔兰