黔环审〔2025〕16号

- 贵州省生态环境厅关于天柱县宏达矿业有限

- 责任公司天柱县油麻坳金矿（延续、变更）

- 环境影响报告书的批复

天柱县宏达矿业有限责任公司：

你公司报来的《天柱县宏达矿业有限责任公司天柱县油麻坳金矿（延续、变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

该项目位于黔东南州天柱县远口镇。2024年4月延续变更已取得贵州省自然资源厅颁发的采矿许可证（证号：C5200002010014110055892），矿区面积0.572平方公里，设计可采储量32.23万吨，服务年限6年，开采矿种为金矿，开采方式为井工充填开采，配套建设选矿厂。经审查，《报告书》可以作为该项目生态环境管理的依据。

二、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护措施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（二）严格落实水污染防治措施。严格落实“雨污分流”，按照“应收尽收、全面处理”要求，做好矿井水和生产区淋溶水收集处理。严格落实污废水收集设施防渗要求，防止地下水污染。严格落实矿坑水和生活污水回用要求，雨季最大涌水情况外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其中Fe应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1限值。

（三）严格落实大气和噪声污染防治措施。充填站水泥仓顶配套袋式除尘器，排气筒出口处颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值。生产区各产尘点均设置在封闭厂房内并配套喷雾洒水除尘装置，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物处置措施。矿山运营期废石直接充填井下采空区，浮选尾矿全部充填井下采空区。其他各类固体废物、危险废物须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《贵州省固体废物污染防治条例》及相关贮存、处置标准妥善管理处置。

（五）切实落实生态环境保护主体责任。加强日常环境管理，做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防止超标排放，杜绝跑、冒、滴、漏及事故排放的情况发生。

（六）强化排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔东南州生态环境局、黔东南州生态环境局天柱分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

五、黔东南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年2月25日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔东南州生态环境局，黔东南州生态环境局天柱分局，贵州中贵环保设计咨询有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年2月25日印发

共印5份