黔环审〔2025〕29号

贵州省生态环境厅关于农夫山泉江口生产基地二期工程马槽河取水配套工程

环境影响报告书的批复

农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司：

你公司报来的《农夫山泉江口生产基地二期工程马槽河取水配套工程环境影响报告书》（以下简称为《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况及总体意见

该项目位于贵州省铜仁市江口县太平镇官庄，取水口位于江口县太平镇快场村太平河一级支流马槽河，取水口标高为+534.5米，年取水量250万立方米，输水管线总长约16千米。

经审查，《报告书》可以作为该项目生态环境管理的依据。

二、生态环境保护管理要求

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护措施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（二）严格污染物排放管理。施工期应设置硬质密闭围挡，并采取洒水降尘等措施。施工期沿靠河流一侧设置临时防护网，严禁土石方、建筑垃圾、生活垃圾等排入河流。有效处置施工废水，严禁直排河流。运营期生活污水、生产废水经污水处理站集中处理后，排入市政污水管道进入城镇污水处理厂处理。泵站采取减振、隔声等措施，确保泵站厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（三）严格落实生态保护措施。项目涉及梵净山—太平河风景名胜区、太平河闵孝河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、凯马森林公园、梵净山国家自然保护区、梵净山世界自然遗产地等生态环境敏感区，要严格控制施工红线范围，禁止越界施工作业或活动，加强对野生动植物的保护。

（四）严格落实生态流量下泄措施。下放生态流量不低于0.088立方米每秒，当来水流量低于生态流量时，应优先保证生态流量。建设生态流量实时监测系统，并与行政主管部门联网。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求

你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送铜仁市生态环境局、铜仁市生态环境局江口分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

铜仁市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年4月25日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，铜仁市生态环境局，铜仁市生态环境局江口分局，贵州水陆源生态环境咨询有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年4月25日印发

共印7份