                                                                          黔环审〔2026〕7号

贵州省生态环境厅关于贵州博盟实业有限公司天柱县官州金矿采选建设项目

环境影响报告书的批复

贵州博盟实业有限公司：

你公司报来的《贵州博盟实业有限公司天柱县官州金矿采选建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

项目概况及总体意见

该项目位于黔东南州天柱县高酿镇，采用井工开采，充填法采矿，生产规模为6万吨/年，服务年限7年，配套建设6万吨/年洗选设施。矿区由6个拐点圈成，矿区面积5.1平方千米。经审查，《报告书》可以作为该项目环境管理和排污许可管理的依据。

二、生态环境保护要求
（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施。项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护设施建设纳入施工合同，落实资金，保证建设进度和质量。
（二）加强日常环境管理。做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防范跑、冒、滴、漏及事故排放情况发生。

（三）严格主要污染物排放管理。
1.废水。井下矿坑水、充填体泌水等废水通过水仓收集后送入矿坑水处理站处理，确保铁浓度满足《贵州省污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1要求，其余因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，处理达标的废水部分回用，剩余部分通过管道排放至汉寨溪。生活污水、工业场地初期雨水，排土场淋溶水经收集处理后用于绿化、防尘洒水等，不得外排。
2.废气。充填站水泥仓含尘废气采用袋式除尘器处理后经仓顶离地面不低于15米高排口排放，污染物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求。加强无组织排放管理，确保厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

3.地下水、土壤污染防治。做好雨污分流、分区防渗，加强污染防治设施运行管理，防治地下水、土壤污染。在厂区内地下水上下游分别设置对照井及跟踪监测井各1口，对项目区域地下水环境质量进行跟踪监测。
4.噪声。采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

5.固体废物。项目不设置选矿尾矿库,产生的洗选尾矿优先充填井下采空区，剩余部分外运至周边建筑材料企业进行综合利用。各类固体废物收集、贮存、利用、处置等须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。

（四）环境风险防范管理。制定突发环境事件应急预案并按规定报备，落实预防、预警和应急处置措施，妥善应对突发环境事件发。

（五）排污许可管理。在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可相关手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到按证排污。

三、竣工环境保护验收要求

按照《建设项目环境保护管理条例》，生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、监督管理要求 
你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送黔东南州生态环境局、黔东南州生态环境局天柱分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

黔东南州生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

五、其他

矿区生态修复严格按照自然资源主管部门有关批复和管理要求落实。

2026年2月5日

（此件公开发布）

	抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔东南州生态环境局，黔东南州生态环境局天柱分局，贵州中矿环保技术研究院有限公司。

	贵州省生态环境厅办公室                                           2026年2月5日印发


                                                                                               共印7份
—2—

 —1—


