黔环审〔2025〕33号

贵州省生态环境厅关于天柱县汇银矿业有限

责任公司天柱县金井（壕乡）金矿

设置入河排污口的批复

天柱县汇银矿业有限责任公司：

你公司报来的《天柱县汇银矿业有限责任公司天柱县金井（壕乡）金矿入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》）及有关材料收悉。按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《国务院办公厅关于加强入河入海口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）及《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下：

一、天柱县金井（壕乡）金矿入河排污口位于天柱县高酿镇壕乡小溪右岸，地理坐标为东经109°16′2.31″，北纬26°50′13.63″，为新建工业排污口—工矿企业排污口—矿山排污口，排放方式为间歇排放，采用明管排放。壕乡小溪自东南向西北径流1.6公里后汇入金井溪，金井溪为鉴江河一级支流。根据《贵州省水功能区划（2015年）》《黔东南州水功能区划》，壕乡小溪及金井溪未划分水功能区划，水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体管控。

二、该入河排污口污废水排放总量约为2935立方米/天。总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，Fe参照执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表1直接排放限值。COD（化学需氧量）排放总量不得超过16.07吨/年、NH3-H（氨氮）排放总量不得超过0.86吨/年、Fe （总铁）排放总量不得超过0.54吨/年、Mn（总锰）排放总量不得超过0.21吨/年。

三、你公司应加强污染防治设施运行维护，污染物排放浓度和排放总量按照《论证报告》要求执行，严格落实入河排污口和纳污水体相关管理制度，确保污水处理设施长期稳定运行，污水稳定达标排放。

四、发生严重干旱或者水质严重恶化等紧急情况时，按照有管辖权的县级以上地方人民政府提出的限制排污要求，落实限制排污的措施。

五、你公司应编制应急预案，严格落实环境风险对策及措施，定期开展应急演练，防止发生各类污染事故，确保发生事故时污染物不进入外环境。

六、你公司应按入河排污口规范化设置有关要求，在入河排污口处设立标志牌，在排污管道（厂区外或入河前）设置便于监测监管的采样口。按要求规范开展自行监测工作。

七、你公司应及时开展入河排污口设置验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

八、入河排污口位置、排放方式、建设方案、主要污染物种类、排放浓度、排放总量发生变化的，自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。

九、你公司应主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。

该公司入河排污口日常环境监督管理工作由黔东南州生态环境局负责。

2025年5月6日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，黔东南州生态环境局，黔东南州生态环境局天柱分局，贵州中贵环保设计咨询有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年5月6日印发

共印7份