黔环审〔2025〕34号

贵州省生态环境厅关于盘江（普定）发电

有限公司贵州能源普定电厂项目

入河排污口设置的批复

盘江（普定）发电有限公司：

你公司报来的《盘江（普定）发电有限公司贵州能源普定电厂项目入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》）及有关材料收悉。按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《国务院办公厅关于加强入河入海口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）及《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下：

一、贵州能源普定电厂项目入河排污口位于安顺市普定县化处镇水母社区水母河右岸，地理坐标为东经105°38′51.76″，北纬26°15′22.03″，为新建工业排污口，排放方式为连续排放，设管埋地敷设。根据《贵州省水功能区划（2015年）》《安顺市水功能区划（2016年）》，入河排污口所在水母河未划定水功能区，水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体管控。

二、该入河排污口污废水排放量为172.5m3/h。主要污染物COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。COD排放总量不得超过12.94吨/年、NH3-N排放总量不得超过0.46吨/年。

三、你公司应加强污染防治设施运行维护，污染物排放浓度和排放总量按照《论证报告》要求执行，严格落实入河排污口和纳污水体相关管理制度，确保污水处理设施长期稳定运行，污水稳定达标排放。

四、发生严重干旱或者水质严重恶化等紧急情况时，按照有管辖权的县级以上地方人民政府提出的限制排污要求，落实限制排污的措施。

五、你公司应编制应急预案，严格落实环境风险对策及措施，定期开展应急演练，防止发生各类污染事故，确保发生事故时污染物不进入外环境。

六、你公司应按入河排污口规范化设置有关要求，在入河排污口处设立标志牌，在排污管道（厂区外或入河前）设置便于监测监管的采样口。按要求规范开展自行监测工作，安装水质水量在线监测设备，并与生态环境部门联网。加强入河排污计量及水质监测设施运行维护，做好相关环境信息公开工作。

七、你公司应及时开展入河排污口设置验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

八、入河排污口位置、排放方式、建设方案、主要污染物种类、排放浓度、排放总量发生变化的，自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置申请。

九、你公司应主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。

该公司贵州能源普定电厂入河排污口日常环境监督管理工作由安顺市生态环境局负责。

2025年5月6日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，安顺市生态环境局、安顺市生态环境局普定分局，贵州省化工研究院。

贵州省生态环境厅办公室 2025年5月6日印发

共印7份