黔环审〔2025〕51号

贵州省生态环境厅关于钟山区老鹰山镇杉树林铅锌矿入河排污口设置的批复

六盘水祥林矿业开发有限公司：

你单位报送的《钟山区老鹰山镇杉树林铅锌矿入河排污口设置论证报告书》（以下简称《论证报告》）收悉。按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）及《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下：

一、钟山区老鹰山镇杉树林铅锌矿入河排污口位于六盘水市水城区尖山街道竹林河左岸，地理坐标为东经105°04′52.05″，北纬26°28′09.67″，为新建工业排污口—工矿企业排污口—矿山排污口，排放方式为连续排放，入河方式为明渠。该明渠汇入竹林河段未划定水功能区，竹林河为月亮河一级支流。根据《贵州省水功能区划（2015年）》《六盘水市水功能区划》，月亮河水功能一级区划为月亮河水城保留区，水质目标按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体管控。

二、该入河排污口污废水排放总量不超过106361立方米/年。总排口执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466－2010）表2直接排放限值，其中Fe执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864－2022）表1直接排放限值，Mn、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。COD（化学需氧量）排放总量不超过6.38吨/年、NH3-H（氨氮）排放总量不超过0.85吨/年、总铅排放总量不超过0.053吨/年。

三、你单位应加强污染防治设施运行维护，污染物排放浓度和排放总量按照《论证报告》要求执行，严格落实入河排污口和纳污水体相关管理制度，确保污水处理设施长期稳定运行，污水稳定达标排放。

四、发生严重干旱或者水质严重恶化等紧急情况时，按照有管辖权的县级以上地方人民政府提出的限制排污要求，落实限制排污的措施。

五、你单位应编制应急预案，严格落实环境风险对策及措施，定期开展应急演练，防止发生各类污染事故，确保发生事故时污染物不进入外环境。

六、你单位应按入河排污口规范化设置有关要求，在入河排污口处设立标志牌，在排污管道（厂区外或入河前）设置便于监测监管的采样口。按要求规范开展自行监测工作。

七、你单位应及时开展入河排污口设置验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

八、入河排污口位置、排放方式、建设方案、主要污染物种类、排放浓度、排放总量发生变化的，应重新进行入河排污口设置申请。

九、你单位应主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。

该入河排污口日常环境监督管理工作由六盘水市生态环境局负责。

2025年6月25日

（此件公开发布）

抄送：贵州省环境监察局，贵州省环境工程评估中心，六盘水市生态环境局，六盘水市生态环境局水城区分局，贵州鑫宏庆环保咨询服务有限公司。

贵州省生态环境厅办公室 2025年6月25日印发

共印7份